# Акт оценки выполнения требований по антитеррористической защищенности объекта учреждения социального обслуживания.

Составлен «\_15\_» \_\_\_\_\_\_05\_\_\_\_\_\_ 2019\_г.

Директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский социально-оздоровительный центр» Соловьева Ирина Сергеевна

*(полное наименование юридического лица)*

*\_\_\_\_\_\_*Спортивно-оздоровительный комплекс и лечебный профилакторий*\_\_\_\_\_*

*(наименование объекта)*

Объект включен/не включен в «Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории автономного округа» и является объектом категории опасности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_включен, присвоена 1 категория\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(присвоенная категория опасности)*

## 1. Наличие «Паспорта безопасности» на объект, его содержание:

имеется от 14.09.2016, актуализирован и утвержден от 20.03.2019, имеется пометка «для служебного пользования» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать наличие (отсутствие) паспорта, дату утверждения паспорта, наличие пометки*

*«для служебного пользования» (требование постановления М 410)*

2. Наличие приказа о назначении ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (*требование постановления №410*):

приказ от 18.04.2019 № 110 «О назначении ответственного лица за обеспечение антитеррористической защищенности в Учреждении». Ответственный заместитель директора Башлыков С.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(реквизиты приказа, должность и ФИО ответственного)*

З. Наличие приказа об организации внутриобъектового и пропускного режима на объекте:

приказ от 18.04.2019 № 111 «По организации внутриобъектового и пропускного режима в Учреждении».

*(реквизиты приказа)*

1. Обеспечение охраны на объекте:

физическая охрана есть, договор на оказание услуг охраны объекта № 06/19 от 18 декабря 2018г. Маршрут движения сотрудников постов охраны осуществляется по периметру территории Учреждения способом патрулирования (обхода) через каждые 2 часа, ночного дежурства в помещениях, визуального осмотра объекта на наличие замков, пломб, печатей, проверка состояния пожарной сигнализации, имееттся кнопка тревожной сигнализации – КТС с выводом на ПЦН подразделений вневедомственной охраны по г. Сургуту (охрана объекта осуществляется посредством контроля канала передачи тревожного извещения с использованием сотовой связи GSM 900/1800), личная карточка (бейдж), удостоверение охранника имеется. Должностная инструкция охранника согласована и утверждена. Пост охраны оснащен телефонной связью, имеется аптечка, фонарик, средства пожаротушения, инструкция по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, список телефонов вызова экстренных служб.

*(реквизиты договора с ЧОП, периодичность обходов в день, наличие средств связи, специальных средств, личной карточки (бейдж), удостоверения, согласованной и утвержденной должностной инструкции охранника)*

иная система охраны/пропускного режима:\_ отсутствует\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать организационно-правовые формы)*

* 1. Наличие порядка эвакуации, порядка действий работников при обнаружении посторонних предметов, получение информации об угрозе совершения террористического акта, плана эвакуации, наглядной информации и номеров телефонов спасательных служб.

Алгоритм действий сотрудников автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский социально-оздоровительный центр» при обнаружении подозрительного предмета, при получении угрозы совершения террористического акта по телефону или в письменной форме, при совершении террористического акта, утвержденный приказом Учреждения от 18.04.2019 №110 «О назначении ответственного лица за организацию комплексной безопасности и антитеррористической защищенности в Учреждении». План эвакуации утвержден приказом Учреждения от 18.04.2019 №107 «О противопожарном режиме в Учреждении».

Наглядная информация виде плакатов и памяток размещены на стенде на 1-м этаже, где размещен уголок пожарной безопасности и по гражданской обороне. Памятки «Рекомендации гражданам при угрозе террористических актов» имеются на стендах информации на 2-м этаже возле кабинета № 207. Номера телефонов экстренных служб города, в том числе спасательных служб, с телефоном ответственного лица за антитеррористическую защищенность объекта расположены возле каждого плана эвакуации, на видных местах в коридорах здания.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(реквизиты утвержденных порядков, перечень информационного материала, места размещения)*

1. Организация проведения с работниками объекта и получателями социальных услуг инструктажей и тренировок по безопасной и своевременной эвакуации:

инструктажи с сотрудниками и получателями социальных услуг проводятся на основании приказа от 18.04.2019 № 107 «О противопожарном режиме в Учреждении». Имеются утвержденные данным приказом следующие инструкции:

- инструкция о порядке действий сотрудников Учреждения на случай возникновения пожара в ночное время;

- инструкция о порядке действий сотрудников Учреждения на случай возникновения пожара в дневное время;

- инструкцию о действиях сотрудников Учреждения по эвакуации людей при пожаре в спортивно-оздоровительном комплексе и лечебном профилактории;

- инструкцию о порядке действий администратора Учреждения при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты. Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности. С 01.01.2019 проведено 5 тренировок .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, кол-во проведённых тренировок по состоянию на дату проверки)*

1. Оснащенность инженерно-техническими средствами защиты:
   1. Ограждение по периметру: Ограждение по периметру выполнено из железобетонных плит высотой 2 метра, установленных на железобетонных сваях. Для усиления основного ограждения установлено дополнительное ограждения по верху плит, представляет собой козырек, выполненный из трех рядов колючей проволоки.Въезд на территорию один, осуществляется через раздвижные ворота, оборудованные электроприводом, а также имеется ручной привод. Ворота выполнены из металлического профлиста, по периметру для усиления применен швеллер 50х50х4мм. Высота ворот 2 метра. Дополнительно установлен автоматический шлагбаум. Ворота контролируются системой видеонаблюдения.

*(указать конструкцию ограждения, в том числе ее целостность, количество въездов, из них оборудованных шлагбаумов)*

* 1. Система видеонаблюдения: всего видеокамер 25, из них 16 внутренних и 9 наружных. Камеры направлены на потенциально-опасные участки: обеденный зал, актовый зал, холл 2–го этажа и обеспечивают наблюдение дверей на критические элементы объекта. Запись видеонаблюдения хранятся в серверной на жестких дисках 30 дней. Затем происходит перезапись. Просмотр доступен в реальном времени. Доступ посторонних лиц к системам видеонаблюдения ограничен. Мониторы по видеонаблюдению расположены у директора и у дежурного администратора. Также имеется возможность удаленного видеонаблюдения и резервного копирования в ручном режиме заместителем директора и инженером по АСУП

*(количество видеокамер, места их размещения, возможность архивирования и хранения данных в течении 30 суток (менее 30 суток), необходимость в дооснащении)*

* 1. Кнопка тревожной сигнализации (КТС): имеется на посту у администратора. Посредством контроля канала передачи тревожного извещения с использованием сотовой связи стандарта GSM 900/1800 на пульт оперативного дежурного ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре договор № А 7989/19 от 09.01.2019 года

*(указать наличие (отсутствие) КГС, наименование охранной и обслуживающей организации, работоспособность КТС, место установки)*

* 1. Система охранной сигнализации: отсутствует\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать наличие (отсутствие), вид (автономная, с выводом на пульт центрального наблюдения), к какой охранной организации выведена, наименование обслуживающей организации, работоспособность)*

* 1. Система контроля управления доступом (СКУД):\_ отсутствует \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать наличие, вид, тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию, потребность в установке)*

* 1. Система оповещения: \_имеется система речевого и автоматического оповещения, договор на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (ПС) № 02/19/ПС от 01.01.2019 года с ООО «МонтажСитиСтрой»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наличие (отсутствие), наименование обслуживающей организации, работоспособность)*

* 1. Освещение периметра территории объекта: по периметру установлено 14 матч со светильниками РКУ-250 и два светильника ПКН-1000, что обеспечивает освещения в зонах действия системы видеонаблюдения, заключен договор № 2-у2/19 от 09.01.2019 года ООО Участок №2 «Запсибснабкомплект» «На обслуживание наружных сетей освещения»

*(указать наличие (отсутствие), достаточность, работоспособность, обеспеченность освещением в зонах видимости системы видеонаблюдения)*

* 1. Системы предупреждения о пожаре, первичных средств пожаротушения и эвакуации: помещения здания спортивно-оздоровительного комплекса и лечебного профилактория оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала РСПИ «Стрелец-Мониторинг» на пульт центрального узла связи «01». Имеется система речевого и автоматического оповещения. Для организации речевой системы оповещения предусматривается установка комплекта аппаратуры фирмы «Inter-M РОР 120» вместе с прибором управления речевого оповещения «Соната К», размещаемого на посту у администратора, и громкоговорителей разной мощности в количестве 18 шт., устанавливаемых с учетом обеспечения необходимого уровня звука на высоте 2,5м в помещениях с пребыванием медицинского персонала. Проектом предусмотрено автоматическое включение системы оповещения при срабатывании в здании пожарной сигнализации, при использовании следующих приборов:

- блок управления С200084 – 1шт.;

- блок индикации с клавиатурой С2000БКИ – 1шт.;

- прибор управления речевыми оповещателями «Соната –К» - 1 шт.;

- прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный «Сигнал 20П» – 2шт.;

- блок управления С 2000СП1 – 1 шт.;

- ИВЭПР 2А и 5 А 12В – 2 шт.;

- датчики ИП 212 141 – 46 шт.;

- датчики ИП 212 45 – 234 шт.;

- извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 10 – 8 шт.;

- извещатель пожарный ручной адресный ИПР ЗСУ – 4 шт.

Имеется 17 пожарных кранов, испытание которых на водоотдачу и работоспособность проводятся 2 раза в год. Перекатка пожарных рукавов так же проводится 1 раз в год. Имеется 45 шт. огнетушителей.

*(указать вид функционируемой системы, количество первичных средств и их достаточность)*

1. Выявлены недостатки: \_\_не выявлены\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(в обязательном порядке указывать ранее выявленные, но не устраненные недостатки (в т. ч. с какого периода недостатки не устранены)*

1. Предложения по устранению недостатков (рекомендации): \_\_\_\_\_отсутствуют\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(в зависимости от планируемых мероприятий и выявленных недостатков)*

1. Выводы комиссии: антитеррористическая защищенность объекта Учреждения соответствует установленным требованиям постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценку выполнения требований антитеррористической защищенности провели:

Начальник Управления социальной защиты населения

по г. Сургуту и Сургутскому району Е.Ф. Слободчикова

(должность) (подпись, инициалы, фамилия)

Представитель аппарата Антитеррористической комиссии,

начальник службы по профилактике терроризма управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города Сургута О.В. Павлунишен

(должность) (подпись, инициалы, фамилия)

Заместитель директора АУ «Сургутский

социально-оздоровительный центр» С.П. Башлыков

(должность) (подпись, инициалы, фамилия)

Заместитель директора БУ «Сургутский районный центр социальной

адаптации для лиц без определенного места жительства» Э.И. Каримов

(должность) (подпись, инициалы, фамилия)

С актом оценки ознакомлен:

Директор учреждения или лицо, его замещающее:

Директор АУ «Сургутский

социально-оздоровительный центр» И.С. Соловьева

(подпись, инициалы, фамилия)